Edital de Pregão Eletrônico n° 02/2016

Financiadora de Estudos e Projetos

Departamento de Serviços Administrativos - DSAD

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela POR/DGES Nº006/2013, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo tipo é o de MENOR PREÇO. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio e encontra–se fundamentada na Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06, no Decreto nº 6.204/07, e na Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fazem parte integrante do Edital o Termo de Referência – Anexo I; Planilha de Preços – Anexo II; Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III;  Minuta de Contrato - Anexo IV; Modelo de Declaração Antinepotismo - Anexo V.

- DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados nos andares da Finep do Rio de Janeiro, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

  - A licitação será realizada em um único item, conforme abaixo:

Item 1: serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias no valor anual estimado de R$ 212.737,84

  - As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se contidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital

  - Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas.

- DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO DO CERTAME e PRAZOS

  - ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.

  - DATA DA SESSÃO: 02/03/2016 às 10:00 horas (horário de Brasília – DF).

  - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 26/02/2016.

  - IMPUGNAÇÃO: Até a data de 29/02/2016.

  - Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima e o horário de expediente da Finep que compreende o período de 09:00 às 18:00.

  - Todas as respostas do Pregoeiro aos esclarecimentos e/ou questionamentos, impugnações e recursos porventura interpostos serão disponibilizadas no portal www.finep.gov.br, no portal www.comprasnet.gov.br, além de arquivados no processo licitatório.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Os interessados em participar desta licitação deverão atender todas as exigências constantes deste Edital e ter em seus atos constitutivos, como objeto, atividade relacionada com o presente Edital.

  - Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação:

  - Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a União, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, e com a Finep, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

  - Empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e de contratar, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br);

  - Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ (http://www.cnj.jus.br/)

  - Empresas que se encontrem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

  - Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

  - Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

  - Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

  - Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro; e

  - Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária com o objeto desta licitação.

- DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES

  - Para a participação nesta licitação é necessário que a Licitante atenda a todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos, providencie o seu credenciamento junto ao www.comprasnet.gov.br, devendo estar apto para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente assinados.

  - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha, obtidas junto ao COMPRASNET, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

  - A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão.

  - A Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances.

  - A proposta de preço remetida pelo sistema deverá contemplar o VALOR TOTAL do item licitado de acordo com a Planilha de Preços - Anexo II, em moeda corrente nacional, e constituirá a única e completa remuneração, devendo para a formulação da proposta, ser observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

    - Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma.

    - Caso não conste na proposta o prazo acima referido, esta será considerada válida pelo referido período.

  - As Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que porventura sejam legalmente exigíveis:

5.5.1. 	 Inexistência de fato superveniente que o impeça de participar do certame;

5.5.2. 	 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

5.5.3. 	Concordância com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e atendimento aos requisitos de habilitação;

5.5.4.  	Atendimento aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, declarando tratar-se de microempresas e empresas de pequeno porte, quando for o caso; e

5.5.5.	Declaração Independente de Proposta.

5.5.6.	Declaração de Não Utilização de Trabalho Forçado e Degradante

5.5.7	Antinepotismo, conforme Anexo V deste edital.

  - A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos, sujeitará a Licitante às sanções previstas neste instrumento.

  - Até a abertura da sessão, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

- DA ABERTURA DA SESSÃO

  - A abertura da sessão pública deste pregão se dará conforme informado nos subitens 2.1 e 2.2 deste Edital.

  - Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - Serão de inteira responsabilidade da Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, inclusive no que tange o subitem anterior.

  - No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados, salvo se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, quando então a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

- DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, materiais, que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

  - Somente serão classificadas as propostas das Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos.

  - Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo devidamente fundamentada pelo Pregoeiro.

  - Será desclassificada a proposta que, após a fase de lances e negociação, apresentar:

    - Valores unitários superiores aos valores unitários estimados, bem como não cotar as quantidades totais da planilha de preços – Anexo II; ou

    - Cotar valor manifestamente inexequível. Considera-se valor manifestamente inexequível aquele que comprovadamente, é insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.

  - Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta Licitação.

- DA FASE DE LANCES

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital.

  - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo (randômico) de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema do COMPRASNET fará, quando assim couber, o desempate de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

    - Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 por cento superiores ao menor preço, e desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão.

    - Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro, com fundamento no Acórdão nº 1793/2011 do TCU – Plenário, realizará consulta no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pela Licitante, relativas ao seu último exercício social, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP.

    - A utilização dos benefícios concedidos pela LC n. 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reserva a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais.

  - O Pregoeiro poderá negociará diretamente com a Licitante classificada em primeiro lugar, podendo, ainda, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo a Licitante, se for o caso, se manifestar quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro.

    - A negociação, se for o caso, será realizada por meio do sistema, devendo ser acompanhada pelos demais Licitantes.

    - Na hipótese de não haver resposta da Licitante à negociação, será considerado o seu último lance ofertado.

  - Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

  - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade “convocação de anexos”, existente no sistema de pregão eletrônico do Comprasnet, notificará a Licitante que ofertou o melhor lance, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II, no prazo por ele definido, com os respectivos valores readequados, como condição para aceitação preliminar da sua proposta.

    - Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 9.1 acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada para o endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br.

    - A Planilha de Preços – Anexo II integrará a Proposta de Preços, devendo ser apresentada, preferencialmente, conforme o modelo disponibilizado em Excel, juntamente com o Edital e seus anexos, no sítio do Comprasnet e também da Finep, devendo ser observadas as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I.

9.1.3	A análise e julgamento da exequibilidade dos preços ofertados caberão ao Pregoeiro, podendo este suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias tais como: solicitação de que a Licitante apresente Contratos, Notas Fiscais acompanhadas de documentos que discriminem os serviços dela constantes, de forma que demonstrem correspondência da Nota Fiscal com o detalhamento do serviço prestado e ainda com o Termo de Referência – Anexo I. A Finep poderá valer-se, também, de parecer de técnicos pertencentes ao seu quadro de pessoal ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação da proposta.

9.1.3.1	O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a ser definido pelo Pregoeiro.

    - O não envio da Planilha de Preços no prazo estabelecido pelo Pregoeiro será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes do item 15 deste Edital, salvo se lhe for concedido novo prazo, mediante justificativa apresentada e aceita pelo Pregoeiro.

9.1.5.	O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa mais bem classificada, mas também a outras Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a fase de lances.

9.1.5.1	A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará inteiramente a cargo do Pregoeiro.

9.1.5.2	A hipótese de adoção do procedimento previsto neste subitem 9.1.5, não pressupõe aceitação das propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura à Licitante direito a qualquer pleito neste sentido.

  - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço ofertado em relação ao estimado e quanto à conformidade com as especificações do objeto, o Pregoeiro solicitará à respectiva Licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação.

  - Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o § 8º, do art. 24, do Decreto nº 5.450/05.

- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação ao certame, a Licitante classificada em primeiro lugar terá de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no subitem 5.5.2 deste Edital.

  - Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

  - A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal serão preferencialmente comprovadas mediante consulta junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a sessão do pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou que nele estejam vencidos.

    - Para a Habilitação jurídica:

    - No caso de procurador; deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela licitante para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação no certame;

    - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

    - Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

    - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

    - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

    - No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Para qualificação econômico-financeira:

  - Comprovação de boa situação financeira da Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral).

    - A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da consulta ao SICAF.

    - A Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a boa situação financeira.

    - No caso de a Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos   índices acima, será aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento)  do valor estimado para cada item desta licitação.

    - Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas deverão estar registradas na Junta Comercial e assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista registrado e ativo no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

b) 	Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura (Balanço Inicial), registrado na Junta Comercial e assinado pelo representante legal da Licitante e por contabilista registrado e ativo no Conselho Regional de Contabilidade.

c) 	Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

c.1)  Havendo mais de um Cartório Distribuidor, as Licitantes apresentarão, preferencialmente, relação dos cartórios das respectivas Comarcas que expedem a Certidão de que trata este item, emitida pelo órgão competente, observando-se ainda, que, no caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

10.3.3. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 02, de 31/08/2005;

- Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros - CND, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;

- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme lei 12.440/2011. http://www.tst.jus.br/certidao;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; e

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.4.  Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados:

- Apresentação de atestados/certidões/declarações fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem ter a licitante ou o responsável técnico cumprido, de forma satisfatória e nos prazos contratados, a realização de serviços compatíveis com as especificações deste Termo de Referência, qual seja:

a.1) Execução de manutenção em nobreak e estabilizador trifásico de, no mínimo, 30 kVA.

a.2) O atestado deverá conter, preferencialmente, nome, CNPJ/CPF, endereço e telefone de contato do atestador, ou qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o caso.

- A empresa deverá comprovar o seu registro regular no CREA-RJ, com a devida anuidade em dia, incluindo o responsável técnico, que neste caso deverá ser Engenheiro Eletricista ou técnico de nível médio, também devidamente registrado e habilitado junto ao CREA-RJ;

b.1) A comprovação do vínculo do profissional com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou, se empregado, da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional ou por declaração de indicação da licitante com a anuência expressa do indicado.

- Declaração, de que dispõe ou disporá de laboratório, profissionais qualificados e instalações apropriadas para realização das manutenções e reparos em peças e equipamentos no Rio de Janeiro – RJ;

  - Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada, legislação específica para o respectivo documento.

  - Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

  - Nesta etapa será verificado o atendimento das condições de habilitação da Licitante que tiver formulado a oferta de menor VALOR TOTAL.

  - O julgamento dos documentos de habilitação que se referem à Qualificação Técnica, subitem 10.4 deste Edital, será de responsabilidade do Pregoeiro, podendo a sessão ser suspensa para que sejam efetuadas diligências e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão final quanto à aceitação dos documentos.

  - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

  - Os documentos relativos à habilitação solicitados pelo Pregoeiro deverão, preferencialmente, ser encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Comprasnet.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos sejam enviados através do número de fax a ser informado durante a sessão, ou por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes ser apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação.

  - Caso a Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação atualizada, salvo a situação prevista a seguir:

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 3º, do art. 4º do Decreto nº 6.204/07.

- O prazo acima referido terá início no momento em que a Licitante for declarada vencedora do certame.

- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.

  - Consoante o § 3º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05, deverão ser encaminhados à Finep, à Praia do Flamengo, nº 200/3º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22210-065, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação feita pelo Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado desde que aceito pelo mesmo, os seguintes documentos:

  - A Declaração do subitem 5.5.2 deste Edital;

  - Planilha de Preços – Anexo II deste Edital;

  - Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III deste Edital;

  - Ato constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente;

  - Ato de nomeação ou documento/procuração que o credencie à representação;

  - Demais documentos que tiverem sido exigidos na sessão do Pregão.

11.6.1. 	Os documentos emitidos pela Licitante deverão estar assinados pelo seu representante legal ou procurador.

  - As Licitantes que detenham medida judicial, que as desobrigue da apresentação de qualquer dos documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegurem este direito, encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 11.4 e posteriormente na forma do subitem 11.6, sob pena de inabilitação.

  - O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades constantes no item 15 deste Edital.

- DOS RECURSOS

  - Após a divulgação da vencedora, qualquer Licitante poderá, durante o prazo fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do sistema COMPRASNET.

  - À Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso.

  - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

    - As Licitantes deverão acompanhar no COMPRASNET e/ou site da Finep o resultado do julgamento dos recursos, para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso.

  - A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarada a vencedora do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo do estabelecido no subitem 12.4.1, acima, cabendo às Licitantes permanecerem conectadas ao sistema até o final destas etapas.

  - Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, no portal www.comprasnet.gov.br.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o submeterá à autoridade competente da Finep, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação.

  - A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima.

- DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, a Licitante vencedora será convocada pela Finep para assinar o Termo de Contrato – Anexo IV deste edital, devendo providenciar a sua assinatura e devolução, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação, salvo se lhe for concedido novo prazo, mediante justificativa apresentada e aceita pela Finep, juntamente com os documentos citados no subitem 14.3 abaixo.

    - A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários - Anexo III.

  - O não cumprimento da convocação pela Licitante implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da Finep aplicar as sanções previstas no item 15 deste Edital.

  - Para fins do disposto acima, a empresa contratada deverá comprovar a identificação e formação técnica do referido profissional, no prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

  - Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora não comprovar situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação, ou convocar outra Licitante, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante para obtenção de preço menor.

  - As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato - Anexo IV deste Edital.

  - Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do Contrato, salvo disposição em contrário.

  - O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite previsto no Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

  - É vedada a subcontratação total ou parcial de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste Edital.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à Finep, 10 dias úteis após a assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.

    - Na hipótese da garantia em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em favor da FINEP, conforme suas orientações.

  - O contrato será repactuado/reajustado após 12 meses de vigência de contrato, conforme cláusula 8ª da minuta do contrato, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, sobre os itens da proposta de preços.

- DAS SANÇÕES

15.1.  A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, desistindo inclusive do lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a Finep, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sendo tal ocorrência registrada no SICAF, podendo ainda a Finep lhe aplicar a multa de até 10% (dez por cento) do valor por ela ofertado ou a ela adjudicado e das demais cominações legais.

15.2	No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades só não serão aplicadas se ocorrerem em razão de justificativa apresentada e aceita pelo Pregoeiro.

15.3.  O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, salvo disposição em contrário.

- DAS DEMAIS CONDIÇÕES

  - As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados Bancários - Anexo III deste Edital deverá ser comunicada imediatamente à Finep.

16.2.1.  O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep.

  - Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

  - Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

  - A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório às Licitantes.

  - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - Até a assinatura do Contrato poderá a Licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

  - Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções não exigidas no presente Edital e seus anexos, feitas pelas Licitantes.

  - Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.

- DO FORO

17.1.  Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

Rio de Janeiro, 04/02/2016

Eduardo Carnos Scaletsky

Diretor de Gestão Corporativa

## ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2016

# DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados nos andares da Finep do Rio de Janeiro, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

# JUSTIFICATIVA

# A contratação dos serviços aqui descritos se justifica diante da necessidade de se manter em pleno funcionamento os equipamentos alimentados pelos nobreaks e estabilizadores, garantindo a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

- META A SER ALCANÇADA:

Garantir a operacionalidade dos equipamentos de informática nas circunstâncias para as quais foram projetados e instalados.

# DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

# Os serviços de manutenção corretiva e preventiva deverão ser realizados, on site, nos equipamentos relacionados na tabela abaixo, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados na Finep.

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Estabilizadores de 20 kVA da marca VLP |
| 2 | 4 | Estabilizadores de 15 kVA da marca VLP |
| 3 | 9 | Estabilizadores de 10 kVA da marca VLP |
| 4 | 2 | Nobreaks de 30 kVA da marca PHD |
| 5 | 2 | Bancos de baterias da marca PHD |

# LOCAL DE EXECUÇÃO

# Os serviços deverão ser executados na sede da Finep, situada à Avenida República do Chile, nº 330, andares 10º, 11º, 12º, 15º, 16º e 17º da Torre Oeste – Centro – Rio de Janeiro/RJ, dentro dos prazos estipulados e rigorosamente em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo de referência e de acordo com a indicação do funcionário/empregado designado pelo Departamento, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação do serviço.

# DA ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

# Disposições Gerais

# Os serviços de manutenção corretiva serão realizados a qualquer tempo e os de manutenção preventiva trimestralmente, a partir da vigência do contrato;

# Durante a vigência do contrato, deverão ser fornecidas quaisquer peças, obrigatoriamente originais de fábrica, necessárias à execução dos serviços, sem ônus para a Finep. Além disso, as baterias do banco de baterias dos nobreaks deverão ser obrigatoriamente trocadas a cada ciclo de dois anos de uso ou conforme a necessidade dentro deste período.

      - Na substituição das baterias a Contratada deverá observar, de acordo com a IN 08 de 04 de setembro de 2014 do IBAMA, que nas embalagens e manuais das pilhas e baterias, os fabricantes terão que informar sobre a adaptação às regras contidas na norma para o descarte e a reciclagem.

# A licitante vencedora deverá programar seus trabalhos de forma a não prejudicar o andamento normal das atividades dos funcionários, inclusive com a execução de serviços em finais de semana, se necessário, e sem ônus para a Finep;

# Dos Serviços

# A Contratada deverá realizar os serviços de manutenção corretiva, a qualquer tempo, e os serviços de manutenção preventiva, trimestralmente, a partir da vigência do contrato e de acordo com as normas e recomendações técnicas pertinentes;

# Deverá seguir, na manutenção preventiva, as especificações existentes no manual técnico dos equipamentos, realizando, no mínimo, os seguintes testes relacionados abaixo:

  - Baterias:

    - Inspecionar conexões (aperto, graxa, etc.), se necessário substituir;

    - Leitura da tensão total da bateria;

    - Leitura de cada elemento da bateria com equipamento em descarga e utilização de fusistor;

    - Limpeza geral dos elementos, eliminação de mau contato e oxidações das interligações e identificação de algum elemento apresentando vazamento da solução;

    - Verificar o recipiente;

    - Verificar conectores e buchas;

    - Verificar válvulas de segurança;

    - Verificar fixação de estantes;

    - Verificar pólos;

    - Verificar torque das interligações;

    - Verificar condição física;

    - Efetuar a equalização do banco de baterias a cada 6 meses;

    - Efetuar a equalização do banco de baterias sempre que houver substituição de algum elemento;

    - Realizar medições de tensão e densidade do ambiente;

    - Medir corrente de descarga das baterias a plena carga;

    - Medir tempo de descarga das baterias a plena carga;

    - Reaperto dos terminais das baterias;

    - Recarregar as baterias se detectado sua necessidade;

    - Emissão de relatórios;

  - Nobreak e Estabilizadores:

    - Vistoria geral por unidade;

    - Vistoria (após desligamento) nas conexões elétricas, barramentos, etc.;

    - Reaperto geral das conexões mecânicas da unidade;

    - Limpeza geral do equipamento com soprador ou aspirador das partes interna e externa, limpeza da parte externa;

    - Verificação do bom estado dos ventiladores, disjuntores, contatoras, relés, contatos auxiliares e demais peças mecânicas etc. (ruídos e vibrações);

    - Verificação das condições das placas quanto à aparência e conservação;

    - Verificação das condições dos fusíveis quanto à temperatura e mau contato;

    - Verificação dos riscos de queima por motivos externos/avaliação do ambiente onde se encontra o equipamento;

    - Verificação do estado dos capacitores AC e Eletrolíticos;

    - Verificação de ruídos e vibrações fora do padrão normal do equipamento;

    - Verificação do funcionamento dos TC´s e TP´s;

    - Verificação dos filtros LC;

    - No religamento da unidade, observar o procedimento indicado pelo fabricante;

    - Medição dos níveis referenciais de tensão;

    - Verificação da atuação das proteções de alarmes;

    - Verificação do funcionamento de sinalização e do painel;

    - Medir os níveis de tensão do barramento C.C. e saída;

    - Medição da tensão DC de flutuação e tensão de ripple de cada bateria;

    - Ajuste das partes eletrônicas;

    - Ajuste de disparo dos tiristores;

    - Diagnosticar falhas no acionamento dos IGBT’s;

    - Medição da sinalização eletrônica de comunicação dos componentes;

    - Efetuar ajuste do Nobreak, com e sem carga;

    - Efetuar teste da chave by-pass, automático (Chave Estática);

    - Efetuar teste da chave by-pass manual;

    - Efetuar simulação de falta de energia, sem carga;

    - Efetuar simulação de falta de energia, com carga;

    - Medir tensão de entrada e saída do Nobreak, com e sem carga;

    - Teste de supervisão de defeitos do retificador;

    - Testar transferências entre inversor e chave estática;

    - Ajustar a corrente de carregamento das baterias;

    - Verificar o sincronismo interno do inversor;

    - Verificar as condições do barramento do shunt;

    - Verificar sequência de fases entre Rede, By Pass e Inversor;

    - Verificar sentido de Rotação das Fases da Rede, By Pass e inversor;

    - Calibração das tensões e correntes de alimentação, saída, retificador e barramento DC;

    - Verificar o funcionamento dos equipamentos com carga;

    - Verificar o funcionamento dos equipamentos na ausência de energia da rede;

    - Verificar o nível de carga das baterias e a autonomia estimada com a carga real;

    - Verificar o nível de tensão com equipamento funcionando com a carga real;

    - Verificar a temperatura dos cabos elétricos Equipamentos, QDE e QDS;

    - Verificar o nível de distorção harmônica total da corrente e da tensão real;

    - Verificar a temperatura dos elementos do QDE e QDS;

    - Avaliação de capacidade do equipamento para a demanda existente, balanceamento entre as fases;

    - Medir a potência do sistema de alimentação e saída dos equipamentos em KW, KVA, KVAR;

    - Medir o fator de potência da carga e dos equipamentos (Nobreaks e Estabilizadores);

    - Executar testes operacionais complementares (acionamento, transferência e desligamento);

    - Registro dos valores de tensão e correntes AC de entrada e saída no relatório de atendimento.

# Deverá ser gerado e fornecido cópia de relatório técnico contendo, no mínimo, nome do técnico responsável, descrição sucinta das atividades realizadas, condições do equipamento antes e depois da visita, condições do ambiente e instalações, quando da manutenção preventiva ou corretiva.

# Deverá ser efetuada a troca, sempre que for necessário, ou a cada dois anos de vida útil, das baterias que compõem o banco de baterias do no-break.

# A Contratada deverá dar, a critério da Finep, suporte em instalações e desinstalações dos equipamentos objetos deste termo de referência, bem como em mudanças relacionadas à instalação elétrica dos mesmos.

# Dos Materiais

# Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços devem ser novos, originais de fábrica e estar de acordo com as especificações técnicas.

# A Contratada deverá arcar com o fornecimento e substituição de quaisquer peças originais de fábrica necessárias à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva objeto deste Contrato, sem ônus para a Finep.

# Os casos omissos serão definidos pela equipe técnica do DSAD – Departamento de Serviços Administrativos da Finep, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto licitado.

# Dos Chamados

# A Contratada deverá fornecer um número telefônico de abertura de chamado técnico local (Região Metropolitana do Rio de Janeiro) ou um número 0800. Também será aceita a abertura de chamado via meio eletrônico (e-mail ou página na internet);

# O chamado poderá ser aberto 24 (vinte e quatro) horas durante os sete dias da semana, através de atendimento telefônico ou eletrônico, contando, no segundo caso, o tempo de resposta a partir do horário de envio da mensagem eletrônica.

# A Contratada deverá atender aos chamados 24 (vinte e quatro) horas durante os 7 (sete) dias da semana.

# Os chamados deverão ser atendidos pela contratada dentro de, no máximo, 4 (quatro) horas após a abertura.

# A Contratada deverá solucionar o problema em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado, salvo nos casos em que o gestor do contrato formalmente autorizar a dilação do prazo, mediante justificativa.

# Os chamados deverão ser atendidos por meio de técnico credenciado da empresa, on site (no local).

# Os serviços de manutenção corretiva serão realizados, on site (no local), por meio de técnico credenciado da empresa, dentro de, no máximo, 4 (quatro) horas após a abertura do chamado sendo vedados os atendimentos telefônicos, exceto para soluções emergenciais.

# Os casos emergenciais atendidos por telefone não tiram da Contratada a obrigatoriedade do atendimento no local, obedecendo ao prazo descrito neste Termo de Referência, salvo nos casos expressamente autorizados pela equipe técnica da Finep.

# DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA (ATESTADOS, LAUDOS E ETC):

# Apresentação de atestados/certidões/declarações fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem ter a licitante ou o responsável técnico cumprido, de forma satisfatória e nos prazos contratados, a realização de serviços compatíveis com as especificações deste Termo de Referência, qual seja:

    - Execução de manutenção em nobreak e estabilizador trifásico de, no mínimo, 30 kVA.

# A empresa deverá comprovar o seu registro regular no CREA-RJ, com a devida anuidade em dia, incluindo o responsável técnico, que neste caso deverá ser Engenheiro Eletricista ou técnico de nível médio, também devidamente registrado e habilitado junto ao CREA-RJ;

# A comprovação do vínculo do profissional com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou, se empregado, da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional ou por declaração de indicação da licitante com a anuência expressa do indicado.

# Dispor de laboratório, profissionais qualificados e instalações apropriadas para realização das manutenções e reparos em peças e equipamentos no Rio de Janeiro – RJ;

6.3.1 Para comprovação do item acima, a licitante deverá apresentar declaração informando que dispõe de tais requisitos. Poderá ser feita a diligência pela Finep.

# Para fins dos itens 6.1 a 6.3 dispostos acima, a empresa contratada deverá apresentar tais comprovações na fase de qualificação técnica da licitação.

# Antes do início dos serviços a Contratada deverá registrar no CREA-RJ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços contratados, onde deverá constar a identificação do Engenheiro responsável pelo acompanhamento técnico dos serviços.

# Apresentar cópia de registro no CREA-RJ de no mínimo dois técnicos funcionários contratados pela CLT e que executaram os serviços em equipamentos de potencia igual ou superior.

# Apresentar cópia dos certificados do curso NR10 dos engenheiros e técnicos.

# Apresentar cópia de no mínimo dois certificados de curso efetuados pelos técnicos da contratada em fabricante de nobreak e estabilizador de potencia igual ou superior aos constantes desse termo.

# Apresentar comprovantes de que os técnicos estão em dia com o PCMO e PPRA.

# Para fins dos itens 6.5 a 6.9 dispostos acima, a empresa contratada deverá apresentar tais comprovações apresentar à Finep em até 7 (sete) dias corridos após a assinatura do contrato.

# DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

# A qualidade do serviço será verificada através dos seguintes indicadores:

- Execução dos serviços de manutenção preventiva dentro dos prazos previstos neste Termo de Referência;

- Atendimento ao tempo de solução previsto neste termo de referência;

- Atendimento aos chamados de manutenção corretiva dentro dos prazos previstos neste Termo de Referência.

# Os serviços deverão ser executados dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas neste termo de referência, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação do serviço e na possibilidade de aplicação de penalidades prevista no contrato.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# Antes do início dos serviços a Contratada deverá registrar no CREA-RJ Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços contratados e apresentar à Finep em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

# Dispor de laboratório e instalações apropriadas para realização das manutenções e reparos em peças e equipamentos no Rio de Janeiro – RJ;

# Quando for necessário retirar o equipamento, partes ou peças para laboratório da contratada, o transporte deverá ocorrer pela mesma, ficando a contratada obrigada a colocar um nobreak ou estabilizador similar de mesma potencia no local, sem quaisquer ônus para a Contratante.

# Os serviços deverão ser realizados nos horários disponibilizados pela Finep, podendo ser durante o horário de expediente, caso a manutenção não implique em desligamento dos equipamentos, ou fora do horário de expediente, se a manutenção implicar em desligamento.

  - Fornecer todos os elementos integrantes, bem como todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, e mão de obra qualificada, necessários à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, inclusive no que se refere à limpeza durante e após o término dos mesmos, devendo os espaços ser entregues em perfeitas condições de ocupação e uso.

  - A Contratada deverá dispor para a realização da manutenção, no mínimo, dos seguintes equipamentos e ferramentas: Um Osciloscópio digital; Um analisador de energia Fluke 435/03 ou similar; Um Registrador termografico FLuke T25 ou similar; Dois alicates amperímetros 1000 volts; Um Watimetro; Um terrometro; e Software especifico para parametrização dos nobreaks.

  - Retirar e descartar às suas próprias expensas, das dependências da Finep, todas embalagens oriundas dos serviços realizados, com observância da legislação ambiental pertinente.

    - O descarte de bateria deverá ser de acordo com o determinado na Instrução Normativa nº 8, de 04 de setembro de 2014, do IBAMA.

# Fornecer relatório técnico que identifique os itens verificados e correções efetuadas, conforme item 5.2;

  - No prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

# Oferecer garantia mínima de 3 (três) meses para serviços e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes.

# Destinar profissionais de comprovada capacidade, especialização e habilitação específica para execução dos serviços ora contratados elencados neste Termo de Referência.

# A Contratada deverá apresentar ao DSAD – Departamento de Serviços Administrativos da Finep, antes da execução dos serviços, lista contendo todos os materiais, equipamentos e ferramentas a serem utilizados nas dependências da Finep e os nomes dos seus empregados designados para a realização dos serviços, com seus respectivos números de identidade, CPF e comprovação da especialização, os quais deverão ser atualizadas sempre que houver alteração.

# Os empregados da Contratada deverão sempre se apresentar devidamente uniformizados e com identificação, por meio de crachá, contendo nome, fotografia recente e o nome da empresa de modo legível.

# Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários.

# Acompanhar e fiscalizar regularmente os serviços de seus empregados, através de profissional de nível superior, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas urgentes por parte da Finep.

# A Contratada deverá exigir de seus profissionais disciplina nos locais dos serviços, substituindo sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do Órgão ou ao interesse do serviço público.

# A Contratada deverá informar à Finep, por escrito, com antecedência, o nome completo e o número de identidade, CPF e comprovação da especialização dos profissionais substitutos referentes ao subitem anterior, conforme item 6.2.

  - A Contratada deverá prestar informações sobre o andamento dos serviços durante sua execução, comunicar à Finep imediatamente qualquer anormalidade constatada, bem como prestar os esclarecimentos solicitados em até 24 horas, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

# Cumprir todas as medidas de segurança, conforme legislação em vigor, observar as normas nacionais e internacionais, e obedecer às normas de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-06 e NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), no que for aplicável.

# Os equipamentos de proteção individual (EPI´s) porventura elencados em legislação específica como necessários e obrigatórios deverão ser obrigatoriamente fornecidos pela Contratada aos seus empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços aqui descritos.

# Responsabilizar-se por todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de erros, ou quaisquer prejuízos causados pela própria, sendo estes de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da Finep.

# A Contratada é responsável por danos e desaparecimento de bens e equipamentos, de acordo com o art. 70 da Lei nº 8.666/93, furto total ou parcial, por toda e qualquer avaria, que vier a ocorrer durante a execução dos serviços, devendo indenizar, substituir ou efetuar o conserto de bens móveis e objetos pessoais, observando as características iniciais do bem, assegurado o direito de defesa.

# Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execução dos serviços (vidros, pisos, revestimentos, paredes, aparelhos, etc.), assumindo o ônus e a execução dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais eventualmente afetados com materiais similares, sempre observando o bom nível de acabamento dos serviços e deixando-os em conformidade com o seu estado original, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação.

# Indenizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de notificação, os danos causados, independentemente de parecer acerca da responsabilidade ou não da Contratada pelos prejuízos causados.

# Não transferir, sob nenhum pretexto, qualquer responsabilidade sua para terceiros, sejam subempreiteiros, fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com os serviços.

  - Responsabilizar-se pela execução de todos os serviços referentes ao Contrato, considerando as exigências operacionais, o atendimento à legislação atual e alterações publicadas durante a vigência do Contrato, os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Finep e a manutenção do padrão de atendimento adequado.

  - Serão de inteira responsabilidade da contratada todas as despesas, tais como: impostos, taxas, seguros, mão de obra, licenças, alvarás, eventuais horas extraordinária, adicionais noturnos, encargos trabalhistas e decorrentes da atividade e outros porventura necessários ao perfeito desempenho das atividades propostas.

  - Após a celebração do Contrato, a Contratada deverá entregar à Finep, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, o Plano de Trabalho e o Cronograma das Atividades onde deverão ser definidas as rotinas e horários de trabalho, a planificação e a execução dos serviços.

  - Nomear representante responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este representante terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração (fiscal da Finep) e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

  - Responsabilizar-se pela não divulgação e fornecimento de dados ou informações obtidos em razão deste contrato, e ainda pela não utilização do nome da Finep para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

# Fiscalizar a quantidade e a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados durante a execução dos serviços e deverá solicitar à Contratada a substituição de qualquer material ou equipamento que não esteja atendendo às necessidades do serviço.

# Fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da Contratada, todas as informações ou esclarecimentos, bem como orientá-la em todas as situações não previstas neste Termo.

# A contratante permitirá o acesso dos funcionários da Contratada devidamente agendados, que serão acompanhados de um funcionário da Finep, para que sejam efetuados vistorias e planejamento quanto à execução dos serviços.

# Notificar à Contratada, por escrito, sobre eventuais imperfeições ou irregularidades na execução dos serviços, fixando prazo para correções.

# A fiscalização da Contratante não será motivo para exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada.

# DA FORMA DE PAGAMENTO

# Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada dos documentos necessários a fiscalização e do relatório técnico mencionado no subitem 5.2.3., a Finep providenciará sua aferição e, após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do aceite emitido pelo funcionário designado para tal mister ou do fiscal do contrato.

# O pagamento será efetuado pela Finep através da Ordem Bancária com depósito na conta corrente da Contratada.

# O pagamento estará vinculado ao aceite emitido pelo fiscal da Finep, onde será observado o cumprimento dos serviços ora contratados, constantes do Termo de Referência.

# A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1.234/12/SRF e do ISS, na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei.

# Fica a CONTRATADA ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1244/12/SRF. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal.

# DA VISTORIA

# A vistoria dos locais dos serviços tem o objetivo de propiciar às interessadas ciência a cerca das condições e peculiaridades atinentes ao objeto deste Termo, números de funcionários e de equipamentos auxiliares, tomando conhecimento das condições locais, de todos os elementos técnicos necessários para execução dos serviços e para fins de formalização da proposta e o devido cumprimento contratual.

# As empresas interessadas deverão realizar vistoria aos locais para tomarem conhecimento de todas as informações e das condições locais, ou no caso da opção pela não realização da vistoria, apresentar declaração abdicando do direito de ser cientificada das informações, das condições locais e peculiaridades atinentes ao objeto desta licitação e que está consciente de que não será admitida qualquer futura alegação de dificuldade para a prestação do serviço, assumindo total responsabilidade pela execução do contrato.

# A vistoria deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data marcada para abertura da licitação, sem prejuízo do prazo previsto no Edital para os pedidos de esclarecimentos, devendo ela ser previamente agendada no horário de 09:00 as 17:00 horas, através do telefone (21) 2555-0569 ou (21) 2555-3985.

# Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta do licitante.

# Durante a vistoria os licitantes serão acompanhados por empregado da Finep.

# Somente será admitida a realização de vistoria com representante próprio para cada empresa licitante e o mesmo deverá possuir conhecimento técnico suficiente para tal incumbência.

# DAS DEMAIS CONDIÇÕES

# Em nenhuma hipótese a Finep será responsável pelos custos decorrentes desta licitação, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

# A Contratada não deverá transferir para outrem, no todo ou em parte, os serviços objeto deste Termo de Referência.

# Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, deverá ser realizada consulta ao SICAF a fim de certificar se entre os sócios da licitante melhor classificada, há servidores da própria Finep.

# A Finep se isenta de qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos eventualmente pela Contratada em relação a terceiros para prestação dos serviços contratados.

ANEXO II

## PLANILHA DE PREÇOS

###### Ref.: Pregão Eletrônico N° 02/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados nos andares da Finep do Rio de Janeiro, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Valor mensal | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Manutenção corretiva e preventiva no local, em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias |  |  |

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (______) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma (observar o subitem 5.5 do Edital).

# [Local], ___ de _______________ de 2016

________________________________________

# Assinatura do representante legal da empresa

# CPF: ____________________

# RG:  ____________________

# ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS

###### Ref.: Pregão Eletrônico nº 02/2016

OBJETO: 	Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados nos andares da Finep do Rio de Janeiro, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º ____________________, DECLARA:

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua acessibilidade.

Endereço Eletrônico: _______________________

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são:

| BANCO: | AGÊNCIA BANCÁRIA: | CONTA CORRENTE: |
| --- | --- | --- |

[Local], ___ de _______________ de 2016.

____________________________________

[Assinatura do Representante legal – Cargo]

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – Finep INSTRUMENTO CONTRATUAL CÓDIGO N.º.

### CONTRATO ENTRE a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep E [NOME DA CONTRATADA]

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com sede em Brasília, DF, e serviços nesta cidade, à Praia do Flamengo, n.º 200 - Parte, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e _________________________, com sede em _________________ na ___________________, n.º _____, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º _____________________, doravante denominada CONTRATADA, por seus representantes legais, ao final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 dezembro de 2006, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, com base na homologação de fls.____ do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 02/2016 e acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva, on site (no local), em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias, com fornecimento de peças necessárias à execução dos serviços, responsáveis pelo fornecimento de rede elétrica estabilizada para os microcomputadores e equipamentos de conectividade instalados nos andares da Finep do Rio de Janeiro, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES

2.1 – O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016 e da Proposta de __ de ___________ de ____ da CONTRATADA, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este Contrato.

2.1.1 – Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser previamente aprovada pela Finep, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento a Finep pagará à CONTRATADA a importância TOTAL de até R$ ______ (_____________ reais), aos custos unitários constantes de sua Planilha de Preços:

| Item | Valor mensal | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Manutenção corretiva e preventiva no local, em estabilizadores, nobreaks e bancos de baterias |  |  |

3.1.1 – A Despesa prevista para a execução deste Contrato é a constante do anexo ao presente.

3.2 –	Estão incluídos no preço acima o lucro, além de todos os custos dos serviços, tais como despesas com instalação, montagem, componentes, equipamento, treinamento, assistência técnica, fretes, transportes, embalagens, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, reserva técnica, além de provisões previstas, seguros e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do serviço ora contratado.

3.3 –	Para efeito de cobrança de valores contratuais, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal em nome da Finep, Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das importâncias devidas.

3.3.1 – Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a finalidade de que dispõe o subitem 3.3, acima.

3.4 –	Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada dos documentos mencionados no subitem 3.3, acima, a Finep providenciará sua aferição e, após aceitação dos serviços prestados, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do aceite emitido pelo fiscal da Finep.

3.4.1 - A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução Normativa nº 1244/12/SRF e do ISS, na forma da legislação pertinente e ainda as retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei.

3.4.2 - Fica a CONTRATADA ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1244/12/SRF. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal.

3.4.3 – O pagamento estará vinculado ao aceite emitido pelo fiscal da Finep, onde será observado o cumprimento dos serviços ora contratados, constantes do Termo de Referência.

3.5 –	O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente n.º _______, Banco ____________, agência ______, cujo comprovante servirá como recibo de quitação.

3.6 - Na forma das disposições estabelecidas no artigo 31 e parágrafos da Lei n.º 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.711, de 20/11/98 e na IN INSS 03/2005, seção VIII, art. 156, a Finep deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal da prestação dos serviços e recolher a importância retida até o dia 10 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subsequente quando não houver expediente bancário neste dia, em nome da CONTRATADA, observado o disposto no § 5º do artigo 33 da Lei n.º 8.212, de 24/07/91.

### CLÁUSULA QUARTA: PRAZO

4.1 –	O prazo deste Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite previsto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 –	São obrigações da CONTRATADA, além de todas as condições previstas também no Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016, respeitando-se a especificidade do serviço ora contratado:

- comprovar a origem dos bens importados, caso hajam, e da quitação dos tributos de importação a eles referentes no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa;

- obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

- designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Finep;

- utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá obedecer às normas internas da Finep;

- afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta ou falta de respeito a seus dirigentes, empregados ou terceiros.

- responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência da execução deste Contrato, assegurado o direito de defesa;

- responsabilizar-se por todo e qualquer acidente de trabalho, bem como sobre o respectivo seguro, de que venham a ser vítimas os seus empregados atuantes na execução do objeto do presente Contrato;

- arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

- utilizar materiais e equipamentos apropriados necessários à perfeita e completa execução deste Contrato, conforme especificações do Termo de Referência;

- manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento;

- observar as normas condominiais e da Finep, na execução dos serviços e na circulação e permanência no prédio;

- prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

- não subcontratar o objeto deste Contrato;

- observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ, e na hipótese de alteração dos mesmos a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar em nome da CONTRATADA;

- responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e fornecimento de bens e serviços inerentes ao mesmo;

5.2 – São obrigações da Finep, além de outras previstas no Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2016:

- efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA dentro dos prazos previstos neste instrumento; e

- designar fiscal responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, que deverá ser o elemento de ligação entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA: PENALIDADE

6.1 – Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, inclusive por falha ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber:

6.1.1 – Advertência.

6.1.2 – Multa:

a)	contratual: de até 10% (dez por cento) do valor global do Contrato;

b)	moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das providências requeridas pela Finep.

6.1.2.1 – A CONTRATADA não incorrerá na sanção referida neste item, caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devido a comprovado impedimento na execução do objeto ora contratado.

6.1.2.2 – O valor da multa será descontado por ocasião do pagamento da Nota Fiscal ou cobrado judicialmente.

6.1.3 – Rescisão.

6.1.4 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

6.2 – As sanções previstas nos itens 6.1.1 e 6.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do item 6.1.2, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6.3 – Além da imediata rescisão, a sanção prevista no item 6.1.4 poderá também ser aplicada à CONTRATADA caso:

- tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação que originou este Contrato;

- demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Finep em virtude de atos ilícitos praticados.

### CLÁUSULA SÉTIMA: FISCALIZAÇÃO

7.1 – O exercício de fiscalização pelo fiscal da Finep indicado na alínea “b” do item 5.2 não excluirá nem reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA.

7.2 – À Finep fica desde já assegurado o direito de:

- solicitar à CONTRATADA o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta ou falta de respeito a seus dirigentes, seus empregados ou terceiros;

- determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

- rejeitar todo e qualquer bem ou serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

- impugnar todo e qualquer bem ou serviço entregue em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;

- ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por falha ou incorreção no serviço prestado.

7.3 – Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

CLÁUSULA OITAVA: REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

8.1 - Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser reajustado/repactuado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à CONTRATADA solicitar o reajuste/repactuação, justificar e comprovar a variação dos custos para análise e posterior aprovação da FINEP, na forma apresentada nos subitens desta cláusula.

8.2 - Se necessário, o reajuste/repactuação poderá ser dividido em parcelas, podendo ser realizado em momentos distintos para aferir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra com dedicação exclusiva e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

  - - PARA O PRIMEIRO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO - o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

    - - A partir da data de apresentação da proposta:

8.4 - PARA AS REPACTUAÇÕES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO - a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que motivou a repactuação anterior.

8.5 - PARA OS REAJUSTES SUBSEQUENTES AO PRIMEIRO - a anualidade será contada a partir da data do contrato.

8.6 - O prazo para a CONTRATADA solicitar reajuste/repactuação deve ser 30 dias antes da data da eventual prorrogação contratual ou término do contrato.

8.7 - Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste/repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

8.7 - A CONTRATADA, para a repactuação, demonstrará a variação por meio de Planilha de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

8.8.1 - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

8.8.2 - as particularidades do contrato em vigência;

8.8.3 - a nova planilha com variação dos custos apresentados;

8.8.4 - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

8.8.5 - índice específico, setorial ou na falta desses um geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Preços da Contratada.

8.9 – O reajuste, quando solicitado tempestivamente, consistirá da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, sobre os itens da proposta de preços.

8.10 - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes/repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

8.10.1 - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste/repactuação;

8.10.2 - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão dos próximos reajustes/repactuações futuras; ou

8.10.3 - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

8.11 - Os efeitos financeiros do reajuste/repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

8.12 - Os reajustes/repactuações serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO

### 9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias;

b) de acordo com o disposto nos artigos 77, 78 e 79, da Lei n.º 8.666/93, reconhecidos os direitos da Finep, em caso de rescisão administrativa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO

10.1. A Finep poderá alterar unilateralmente este Contrato, respeitados os direitos da CONTRATADA, nos seguintes casos:

- Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

- Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ANTINEPOTISMO

#### PARAGRÁFO ÚNICO - É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Finep, nos termos do artigo 7° do Decreto nº 7.203, de 2010."

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS

12.1. O atraso ou a abstenção pela Finep, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. Aplica-se, ao presente Contrato a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis ao serviço ora contratado e quanto aos casos omissos, as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO

14.1 – Será apresentada garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, equivalente ao montante de R$ _________ (_________), com validade durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, em cada uma das seguintes modalidades:

a)  Caução  em  dinheiro, que deverá ser depositada no Banco do Brasil-001, agência 2234-conta corrente nº 8681-9, CNPJ nº 33.749.086/0001-09;

b)   Seguro-garantia;

c)   Fiança bancária.

14.1.1. A garantia deverá ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, a critério da Finep, contados da data de assinatura deste Instrumento Contratual.

14.1.2. Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE acumulado do período.

  - – O depósito de garantia da execução contratual deverá obedecer ao seguinte:

- A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade que abranja todo prazo de execução do Contrato e deverá ser acompanhada por documentos que atestem o poder de representação do signatário da apólice;

- Se a garantia ofertada for a fiança bancária, deverá o banco fiador renunciar expressamente ao benefício de ordem e se obrigar em solidariedade, nos termos dos artigos 827 e 838 do Código Civil em vigor.

14.3 – Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de três dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.

14.4 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço contratado até o limite previsto em lei. Na ocorrência de tal acréscimo contratual poderá a Finep exigir complementação da garantia em valor proporcional ao acrescido.

14.5 - Na garantia para execução do Contrato fica expresso que seu prazo de validade será igual ao do Contrato, tendo início na data de assinatura do presente Contrato. Na hipótese de prorrogação contratual deverá ser previamente apresentada garantia de contrato em prazo equivalente ao da prorrogação.

14.6 – Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de três dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da Finep.

14.7 – Na garantia para execução do Contrato fica expresso que seu prazo de validade será igual ao do Contrato, tendo início na data de assinatura do presente Contrato. Na hipótese de prorrogação contratual deverá ser previamente apresentada garantia de contrato em prazo equivalente ao da prorrogação.

### 14.8 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço contratado até o limite previsto em lei. Na ocorrência de tal acréscimo contratual poderá a Finep exigir complementação da garantia em valor proporcional ao acrescido.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro de sua sede.

As folhas deste Contrato são rubricadas por ______________, advogado da Finep, inscrito na OAB/___ sob o nº____________, por autorização dos representantes legais que o assinam.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,

Pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

_________________________             			__________________________

Pela CONTRATADA:

____________________________                    		____________________________

Nome:                                                                 		Nome:

Cargo:                                                                 		Cargo:

End.:                                                                    		End.:

CI:                                                                       		CI:

CPF:                                                                    		CPF:

TESTEMUNHAS:

____________________________                    		  ____________________________

Nome:                                                              	Nome:

CPF:                                                                   	CPF:

ANEXO AO CONTRATO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

A despesa prevista para a execução deste Contrato é a seguinte:

- Programa de Trabalho:

- Fonte de Recurso:

- Elemento de Despesa:

- Nota de Empenho:

ANEXO V

DECLARAÇÃO ANTINEPOTISMO

À

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep

# Referência: Pregão eletrônico nº 02/2016

A empresa ______________ [RAZÃO SOCIAL], CNPJ ___________, DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao disposto no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010:

a)	Que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico empregado na execução do serviço, não possuem familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado na Finep;

[Local], ___ de _______________ de 2016.

____________________________________

[Assinatura do Representante Legal – Cargo]